表3：

申请卫生安全性检验机构资格认定必备仪器设备表

| 实验室类别 | 必备仪器设备 |
| --- | --- |
| 微生物实验室 | 生物安全柜 |
|  | 超净工作台 |
|  | 消毒设备 |
|  | 恒温培养箱 |
|  | 显微镜 |
|  | 均质器 |
|  | 离心机 |
|  | 电子天平 |
| 卫生化学实验室 | 高效液相色谱仪（带有二极管阵列检测器） |
|  | 气相色谱仪（带有氢火焰检测器） |
|  | 火焰原子吸收分光光度计 |
|  | 原子荧光分光光度计（或冷原子吸收分光光度计） |
|  | 分光光度计 |
|  | 气相色谱/质谱联用仪（GC/MS） |
|  | 液相色谱/质谱联用仪（LC/MS） |
|  | 离子色谱仪 |
|  | 1/1000天平 |
|  | 1/10000天平 |
|  | pH计 |
|  | 超声波提取器 |
|  | 紫外透射率分析仪（可备仪器） |
|  | 超净工作台 |
|  | 1／1000天平 |
|  | 1／10000天平 |
|  | 游标卡尺 |
|  | 分光光度计（可见、紫外） |
| 毒理学实验室 | 高速离心机 |
|  | 4℃～-20℃低温冰箱 |
|  | 液氮罐 |
|  | 体视显微镜 |
|  | 普通光学显微镜 |
|  | 倒置显微镜 |
|  | ＵＶＡ光源 |
|  | 数字式紫外辐射照度计（UVA+UVB） |
|  | 生化培养箱 |
|  | 二氧化碳培养箱 |
|  | 台式离心机 |
|  | 消毒设备 |
|  | 裂隙灯 |
|  | 生化仪（可备仪器） |
|  | 血球仪（可备仪器） |
|  | 尿分析仪（可备仪器） |