黑豆衣配方颗粒

Heidouyi Peifangkeli

【来源】  本品为豆科植物大豆Glycine max（L.）Merr. 的干燥黑色种皮经炮制并按标准汤剂的主要质量指标加工制成的配方颗粒。

【生产用饮片的炮制】  应按照《广东省中药材标准》（第三册） “黑豆衣”项下规定的方法炮制。

【制法】  取黑豆衣饮片7000g，加水煎煮，滤过，滤液浓缩成清膏（干浸膏出膏率为7.2%~14%），加入辅料适量，干燥（或干燥，粉碎），再加入辅料适量，混匀，制粒，制成1000g，即得。

【性状】  本品为浅棕红色至棕红色的颗粒；气微，味淡。

【鉴别】  取本品1g，研细，加甲醇20ml，超声处理30分钟，滤过，滤液蒸干，残渣加甲醇1ml使溶解，作为供试品溶液。另取黑豆衣对照药材2g，加水50ml，煮沸30分钟，滤过，滤液蒸干，残渣加甲醇20ml，同法制成对照药材溶液。照薄层色谱法（中国药典2020年版通则0502）试验，吸取上述两种溶液各10μl，分别点于同一硅胶G薄层板上，以乙酸乙酯-甲酸-2mol/L盐酸（85∶6∶9）为展开剂，展开，取出，晾干，置紫外光灯（365nm）下检视。供试品色谱中，在与对照药材色谱相应的位置上，显相同颜色的荧光主斑点。

【特征图谱】  照高效液相色谱法（中国药典2020年版通则0512）测定。

色谱条件与系统适用性试验  以十八烷基硅烷键合硅胶为填充剂（柱长为150mm，内径为2.1mm，粒径为1.7μm）；以乙腈为流动相A，0.1%磷酸溶液为流动相B，按下表中的规定进行梯度洗脱；流速为每分钟0.3ml；柱温为30℃；检测波长为259nm。理论板数按大豆苷峰计算应不低于4000。

| 时间（分钟） | 流动相A（%） | 流动相B（%） |
| --- | --- | --- |
| 0~10 | 3→9 | 97→91 |
| 10~35 | 9→35 | 91→65 |
| 35~37 | 35→90 | 65→10 |

参照物溶液的制备  取黑豆衣对照药材约1g，加水50ml，加热回流30分钟，放冷，滤过，滤液蒸干，残渣加入80%甲醇25ml，超声处理（功率250W，频率40kHz）30分钟，放冷，摇匀，滤过，取续滤液，作为对照药材参照物溶液。另取大豆苷对照品、大豆苷元对照品、染料木素对照品、原儿茶酸对照品适量，精密称定，加甲醇制成每1ml含大豆苷15μg、大豆苷元2μg、染料木素1μg、原儿茶酸15μg的混合溶液，作为对照品参照物溶液。

供试品溶液的制备  取本品适量，研细，取0.2g，置具塞锥形瓶中，加80%甲醇10ml，超声处理（功率250W，频率40kHz）30分钟，放冷，摇匀，滤过，取续滤液，即得。

测定法  分别精密吸取参照物溶液和供试品溶液各1μl，注入液相色谱仪，测定，即得。

供试品色谱中应呈现5个特征峰，并应与对照药材参照物色谱中的5个特征峰保留时间相对应；其中峰1、峰2、峰4、峰5应与对照品参照物峰的保留时间相对应，与大豆苷参照物峰相对应的峰为S峰，计算峰3与S峰的相对保留时间，其相对保留时间应该在规定值的±10%之内，规定值为：1.22（峰3）。

对照特征图谱

峰1：原儿茶酸；峰2：大豆苷；峰4：大豆苷元；峰5：染料木素

参考色谱柱：BEH C18，150mm×2.1mm，1.7μm

【检查】  应符合颗粒剂项下有关的各项规定（中国药典2020年版通则0104）。

【含量测定】  照高效液相色谱法（中国药典2020年版通则0512）测定。

色谱条件与系统适用性试验  以十八烷基硅烷键合硅胶为填充剂（柱长100mm，内径2.1mm，粒度1.7~1.8μm）；以乙腈-0.1%磷酸（7∶93）为流动相；流速为每分钟0.2ml；柱温为30℃；检测波长为259nm。理论板数按原儿茶酸峰计算应不低于4000。

对照品溶液的制备  取原儿茶酸对照品适量，精密称定，加甲醇制成每1ml含原儿茶酸15μg的对照品溶液，即得。

供试品溶液的制备  取本品适量，研细，取约0.2g，精密称定，加入50%甲醇25ml，称定重量，超声处理（功率300W，频率40kHz）30分钟，放冷，再称定重量，用50%甲醇补足减失的重量，摇匀，滤过，取续滤液，即得。

测定法  分别精密吸取对照品溶液与供试品溶液各1μl，注入液相色谱仪，测定，即得。

本品每1g含原儿茶酸（C7H6O4）含量应为0.8mg~3.6mg。

【规格】  每1g配方颗粒相当于饮片7.0g

【贮藏】  密封。