## Sheet1
编号 | 仪器设备名称 | 参考配置 | 用途
1 | 薄层数码成像系统 | 满足中国药典基本要求的性能配置。 | 满足常用薄层板在254nm、365nm波长及日光的灯光环境下拍摄薄层图片并保存。
2 | 脱气机 | 满足中国药典基本要求的性能配置。 | 配套溶出度仪使用，能满足化学药品日常检验检测需求。
3 | 磁力搅拌器 | 具有多点同时同速磁力搅拌，转速与搅拌时间可调节（点数≥10个）。 | 满足化学药品日常检验检测需求。
4 | 电感耦合等离子体质谱仪 | 主机，电脑冷却水循环系统，自动进样器。 | 化学药品中多有采用ICP-MS测定铝元素，和各金属元素的需求。科研上需要拓展大容量注射液中铝含量测定研究，注射液中包材相容性研究的项目。
5 | 通风工作台 | 配套的玻璃罩，大概尺寸：内部尺寸（WxL/D cm）约78x54/70 外部尺寸（WxL/Hcm）约80 x 60 x 100 | 用于放置天平，以保证称量有机溶剂时的人员安全。
6 | 氮气发生器 | 含空气压缩机。 | 配套蛋白质测序仪、蒸发光散射检测器、氮吹仪等仪器设备使用。
7 | Nanospray Flex离子源 | 适配赛默飞Orbitrap240质谱仪使用 | 高分辨质谱nano源，可以与毛细管电泳及nano液相联用.应用范围包括但不限于：1、重组蛋白类药物特征蛋白的检测，比如糖基化修饰等； 2、重组蛋白类药物电荷异质性检测； 3、重组蛋白类药物还原、非还原检测等。
8 | Proteome Discoverer3.1 | 软件需可兼容Thermo Fisher Scientific高分辨质谱仪。 | 重组蛋白类生物制品宿主蛋白残留研究，相关蛋白糖基化水平研究。
9 | 微生物快速富集系统 | CPD主机、装机耗材、过滤耗材、泡沫洗脱液、存贮液。 | 该设备用于生物制品无菌快速检测的前处理。
10 | 液相色谱/质谱联用仪 | 超高压液相色谱，二极管阵列检测器，ESI离子源，串联四极杆主机，质谱工作站，数据库，计算机，不间断电源以及氮气发生器。 | 用于药品化妆品检验检测及研究。
11 | 显微镜 | 正置，带荧光，偏光功能。 | 快检车配用，用于涉案样品的显微分析。
12 | 进样器（气相色谱） | 气相色谱直接进样器，液体进样，自动，16位。 | 搭配气相色谱仪使用。
13 | 自动式吸入染毒柜 | 1.液气类动式染毒控制系统 2.可移动口鼻暴露塔（含大小鼠固定器） 3.开放式易清洁负正压自动转换强吸精控粉尘雾化装置 4.超声波二相流重力予筛选重复阵式雾化装置 5.燃烟类染毒控制系统 6.产烟发生器 7.粉尘采样装置 8.染毒内腔内监测系统（湿度、氧气浓度、微压力、压力、电子微压表与控制装置、电子文字显示设备故障报警） 9.染毒专用带温控液体样本混匀搅拌装置 10.染毒暴露实验实时浓度检测仪 11.带自动定时控制的专用紫外消毒灯和臭氧气体消毒器 12.雾化装置内自动清洗装置 13.专用染毒内腔内自动清洗装置 14.鼠粪收集清洗系统 15.纯净气源供应控制系统 16.压缩气体净化干燥器 17.电控降温干燥系统 18.废水、废气处理装置、 19.全身暴露染毒内腔(不小于0.3立方米) 20.染毒柜安全屏蔽柜（能容纳配套染毒柜） | 用于喷雾剂化妆品吸入毒性检测，安全性评价标准研究。
14 | 药筛 | 套装，满足基本检验要求的性能配置。 | 用于大批量进口药材、进口检品的检验。
15 | 空气发生器 | 可以连接多台气相色谱仪，可以挂置墙上。 | 配套气相色谱仪使用。
16 | 薄层板切割器 | 满足基本检验要求的性能配置。 | 用于薄层板切割。
17 | 24位固相萃取装置 | 带真空泵和玻璃瓶（真空捕集阱组件），带收集架，可容纳16*100mm试管。 | 用于大批量进口药材、进口检品的检验，主要用于过柱。
18 | 镀膜成像高光谱相机 | 满足基本检验要求的性能配置。 | 用于鉴别药材真伪。
19 | 多功能酶标仪 | 酶标仪、电脑主机、显示器。 | 满足肝素类药物、乌司他丁类药物及多个生化药品的效价测定需求，艾塞那肽注射液生物活性检验需求，优化生化类药物效价测定方法。
20 | 气相色谱仪 | 气相色谱仪、顶空进样、直接进样、氢火焰检测器（FID）、火焰光度检测器（FPD）、电脑主机、显示器。 | 可以用来检测药物中含硫气体的检测，如乙酰半胱氨酸制剂中硫化氢检测。
21 | 微波消解仪 | 单腔，腔体1L，自动气体控制单元。 | 用于放射性药品元素分析前处理。
22 | 蛋白质分析用在线酶切液相色谱仪系统 | 输液泵、进样器、柱温箱、检测器、在线酶切系统（含控制及分析软件）、色谱柱、数据处理系统。 | 蛋白质分析。